Приложение №1

к Положению о муниципальной пожарной охране  Круглянского  сельского  поселения

Рекомендуемые нормы обеспечения

подразделений муниципальной пожарной охраны

пожарно-техническим вооружением и оборудованием

(на 1 пожарный автомобиль типа АЦ-40(130))

1. Рукав всасывающий, длиной 4 м., диаметром 125 мм. – 2 шт.;

2. Рукав всасывающий, длиной 4 м., диаметром 75 мм. – 2 шт.;

3.Рукав напорный латексированный, для работы от гидранта: длинной 5 м., диаметром 77 мм.- 2 шт.;

4. Рукав напорный латексированный: длиной 20 м., диаметром 77 мм.- 2 шт.;

5. Рукав напорный латексированный: длиной 20 м., диаметром 66 мм.- 4 шт.;

6. Рукав напорный латексированный:

длиной 20 м., диаметром 51 мм. – 6 шт.;

7. Сетка для всасывающего рукава СВ-125 с веревкой длиной 12 м. – 1 шт.;

8. Разветвление 3-ходовое 66х51х66х51 мм. (77х51х66х51 мм.) – 1 шт.

9. Переходник (сборник) для работы от колонки 125х77х77 мм. с заглушками – 1 шт.;

10. Гайка переходная 125х89 мм. – 1 шт.;

11. Головка соединительная переходная 66х51 мм. – 2 шт.;

12. Головка соединительная переходная 77х51 мм. – 3 шт.;

13. Головка соединительная переходная 77х66 мм. – 3 шт.;

14. Колонка пожарная – 1 шт.;

15. Ключи для соединения всасывающих рукавов – 2 шт.;

16. Ключи для соединения напорных  рукавов диаметром 89 мм. – 2 шт.;

17. Ключ для открывания гидрантов – 1 шт.;

18. Ствол РСБ – 2 шт.;

19. Ствол РСА – 2 шт.;

20. Ствол КРБ – 2 шт.;

21. Лестница трех-коленная – 1 шт.;

22. Лестница-палка – 1 шт.;

23. Багор металлический длиной 2,5 м. – 1 шт.;

24. Лом легкий – 1 шт.;

25. Лом тяжелый – 1 шт.;

26. Топор плотницкий – 1 шт.;

27. Лопата штыковая – 1 шт.;

28. Веревка спасательная длиной 30 м. в брезентовом чехле – 1 шт.;

29. Автомобильная радиостанция – 1 шт.

30. Противогаз АП-2000 – 3 шт.

31. Маска панорамная ПМ-2000 – 3 шт.

Приложение №2

к Положению о муниципальной пожарной охране Круглянского  сельского  поселения

Рекомендуемая  численность личного состава

и техники подразделений муниципальной пожарной охраны

Личный состав

| Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- |
|  | Разряд муниципальной пожарной части |
|  | 1разряда | 2 разряда |
| Начальник части | 1 | 1 |
| Заместитель начальника части | 1 | - |
| Бухгалтер | 1 | - |
| Инструктор пожарной профилактики | 1 | - |
| Старший водитель | 1 | - |
| Мастер газодымозащитной службы | 1 | - |
| Начальник караула | 4 | 4 |
| Радиотелефонист | 4 | - |
| Водитель | 8 | 5 |
| Пожарный | 12 | 8 |
| ВСЕГО | 34 | 18 |

Пожарная техника

| Наименование техники | категория техники | Разряд муниципальной пожарной части |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 разряда | 2 разряда |
| Автоцистерна | в расчете | 2 | 1 |
|  | в резерве | 1 | 1 |
| Легковой оперативный автомобиль |  | 1 | - |
| ВСЕГО |  | 4 | 2 |