АДМИНИСТРАЦИЯ КРУГЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.05.2019г.                                   № 42                                с. Круглое

«О подготовке объектов жилищно-

Коммунального хозяйства и социальной

сферы Круглянского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г.»

В соответствии с постановлением Администрации Азовского района от 19.04.2019г. № 502 «О подготовке объектов ЖКХ, жилого фонда и социальной сферы Азовского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г.» для своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы Круглянского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2019 - 2020г.г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020г.г. на территории Круглянского сельского поселения (приложение 1)

2. Создать и утвердить комиссию, поручить проведение проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020г.г. на территории Круглянского сельского поселения комиссии Круглянского сельского поселения по оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020г.г. (приложение 2)

3. Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020г.г. (приложение 3)

4. Утвердить Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020г.г. (приложение 4)

5. Утвердить Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии (приложение 5)

6.   Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Круглянского сельского поселения, независимо от форм собственности обеспечить готовность своих объектов к работе в зимний период в срок до 1 октября 2019 года.

7.  УМП «Приморский водопровод» осуществляющему услугу холодного водоснабжения обеспечить до 20.07.2019г. окончание плановых работ по ремонту инженерной инфраструктуры, создать материально-технический резерв для устранения неисправностей и аварий.

8.    Заведующему финансовым сектором Администрации Круглянского сельского поселения обеспечить первоочередное финансирование работ по подготовке объектов к зиме, завозу угля в пределах утвержденных ассигнований.

9.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Круглянского сельского поселения www.круглянское.рф.

Глава администрации Круглянского

сельского поселения						Н.П. Горностаев

Приложение 1

к постановлению администрации

Круглянского сельского поселения

от 08.05.2019г. № 42

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2019-2020г.г. на территории Круглянского сельского поселения.

1. Общие положения

Подготовка учреждений на территории Круглянского сельского поселения к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка учреждений на территории Круглянского сельского поселения к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима и санитарно-гигиенических условий в помещениях;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка на территории Круглянского сельского поселения к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация Круглянского сельского поселения организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду на территории Круглянского сельского поселения;

- проверку готовности к отопительному периоду и аттестованным персоналом;

- Оценка готовности к отопительному периоду на территории Круглянского сельского поселения определяется не позднее 01 октября комиссией, утвержденной в установленном порядке органом местного самоуправления.

Проверка осуществляется комиссией, которая утверждена постановлением Главы администрации Круглянского сельского поселения.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности на территории Круглянского сельского поселения к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности Круглянского сельского поселения к отопительному периоду

1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ №17 Колокольчик с.Стефанидинодар | 1 | 15.06.2019 - 30.08.2019 |
| 2 | МБОУ ООШ с.Стефанидинодар | 1 | 15.06.2019 - 30.08.2019 |
| 3 | ФАП с.Стефанидинодар | 1 | 15.06.2019 - 30.08.2019 |
| 4 | МБОУ СОШ с.Круглое | 1 | 15.06.2019 - 30.08.2019 |
| 5 | МБОДЩУ №16 Аленка | 1 | 15.06.2019 - 30.08.2019 |
| 6 | МБУК СДК с.Круглое | 1 | 15.06.2019 - 30.08.2019 |
| 7 | Администрация Круглянского с.п. | 1 | 15.06.2019 - 30.08.2019 |
| 8 | Круглянская врачебная амбулатория | 1 | 15.06.2019 - 30.08.2019 |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных приложениями №5 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020г.г. (далее - Программа).

Комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Круглянского сельского поселения, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 1 октября - для потребителей тепловой энергии.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия с Комиссией

3.1. Потребители тепловой энергии представляют в Администрацию Круглянского сельского поселения информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложения № 3.

Комиссия проводит осмотр объектов проверки, оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду.

Еженедельно (по понедельникам) потребители предоставляют в Администрацию Круглянского сельского поселения сведения по подготовке к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение 2

к постановлению администрации

Круглянского сельского поселения

от 08.05.2019г. № 42

Состав комиссии Круглянского сельского поселения по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020г.г.

Председатель комиссии:

Глава администрации Круглянского сельского поселения   Н.П. Горностаев

Члены комиссии:

Заместитель Главы администрации                                         Р.А. Олибаш

Директор МУК СДК с. Круглое                                                Л.В. Романова

Приложение 3

к постановлению администрации

Круглянского сельского поселения

от 08.05.2019г. № 42

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020г.г.

__________________________					«_____»____________ 20__ г.

(место составление акта)						          (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________ 20__ г., утвержденной___________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.__________________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2.__________________________________________________________________________________;

3.__________________________________________________________________________________;

__________________________________________________________________________________, и

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Представитель _____________________________________________________________________

( Ф.И.О., должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1)  Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2)  Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

_____________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4)  Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5)  Приборы учета тепловой энергии

_____________________________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

6)  Автоматические регуляторы на систему отопления и горячего водоснабжения

_____________________________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7)  Паспорта на тепловые пункты________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8)  Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

____________________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

9) Оборудование тепловых пунктов_____________________________________________________

(плотное/неплотное)

10) Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов_____________________________________

(установлены/неустановленны)

11) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

____________________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

12) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок_________________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

13) Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

____________________________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Представитель ____________________________________________/__________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:			___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от «_____»_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение 4

к постановлению администрации

Круглянского сельского поселения

от 08.05.2019г. № 42

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан______________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.__________________________________________________________________________________;

2.__________________________________________________________________________________;

3.__________________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №__________________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 5

к постановлению администрации

Круглянского сельского поселения

от 08.05.2019г. № 42

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-потребляющих установок;

3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

5) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

6) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

7) работоспособность защиты систем теплопотребления;

8) наличие паспортов тепло-потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

9) плотность оборудования тепловых пунктов;

10) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;